LIR Landelijk Implantaten Register
Aansluit documentatie
Landelijk Implantaten Register 2.0
Ruud Koreman
Arnold de Zwart
29-4-2019

---
Doel en achtergrond van het LIR
Het LIR heeft tot doel bij te dragen aan het beschermen van de veiligheid van cliënten, bij wie implantaten zijn ingebracht. Het toezicht van de Inspectie op de veiligheid van implantaten als medische hulpmiddel wordt ondersteund door het registreren van de gegevens die nodig zijn om implantaten en cliënten te kunnen traceren.
De inspectie krijgt met het LIR een instrument ter beschikking, dat bij een signaal over een veiligheidsrisico rond een bepaald implantaat, inzicht moet geven in:
  - het aantal betrokken cliënten in Nederland en daarmee;
  - de gevolgen voor de Nederlandse gezondheidszorg en cliëntveiligheid.
Aansluit documentatie LIR versie 1.0	29-4-2019

---
Doel en achtergrond van het LIR
Een wettelijke verplichting voor de zorgverlener tot het zodanig registreren dat de traceerbaarheid van een implantaat wordt geborgd.
Een wettelijke verplichting voor de zorgaanbieder tot het aanleveren van implantaatgegevens van hun cliënten aan het LIR.
Een verplichting voor de minister van VWS om het implantateregister in stand te houden.

---
Uitgangspunten opzet koppelingen LIR
Zoveel mogelijk aansluiten bij relevante standaarden, afspraken, ontwikkelingen en technieken:
  - Basis voor de registratie : Registratie aan de bron o.b.v Zorginformatiebouwstenen en UDI.
  - Basis voor de productinformatie : Afspraken eenduidige codering Medische Hulpmiddelen ADC, op basis van GS1 GDSN.
  - Technische basis voor de berichten : Technische basis :HL7 FHIR.
  - Basis voor de Security en Authenticatie :UZI Certificaten.
met als doel : Minimale ontwikkel en beheersinspanning voor partijen die de gegevens aan moeten leveren.

---
LIR in vogelvlucht (systeem-systeemkoppeling)
Leverancier/Fabrikant Medische Hulpmiddelen 1
1. Neemt product X af van :
Zorgaanbieder
Landelijk Implantaten Register
3. Zorgverlener registreert
Implantatie product X in:
2. Zorgverlener implanteert
product X bij:
Implantaten database
EPD
5 Afschrift Implantatie
product X opnemen in:
4. Afschrift Implantatie
product X versturen naar:
Patiënt 1

---
LIR in vogelvlucht (handmatige invoer)
Leverancier/Fabrikant Medische Hulpmiddelen 1
1. Neemt product X af van
Zorgaanbieder
Landelijk Implantaten Register
Web portal LIR
4 Afschrift Implantatie
product X opnemen in:
3. Zorgverlener registreert
Implantatie product X in:
2. Zorgverlener implanteert
product X bij patiënt en werkt EPD bij:
Implantaten database
Patiënt 1

---
De inhoud van het LIR.
Naam van de Zorgaanbieder ( locatie )
Naam van de Fabrikant van het implantaat (afgeleid uit GS1 of HIBC barcode)
Unieke aanduiding van het implantaat (UDI) afgeleid uit GS1 of HIBC barcode)
Lot_nummer ( batch ) van het implantaat  (afgeleid uit GS1 of HIBC barcode)
Serienummer van het implantaat  (afgeleid uit GS1 of HIBC barcode)
Datum implantatie
Datum explantatie van het implantaat
Datum overlijden van de cliënt

---
Uitdaging LIR
Voorkomen van verschillen in product identificaties/registraties /typeringen enz.
Minimale impact op proces, systemen en kosten Zorgaanbieder.
Maximale Datakwaliteit voor IGZ.
Minimale beheerinspanning.
Minimale foutkans in berichtenuitwisseling.

---
Oplossingen :standaardiseren en uniformeren productinfo
Leverancier/Fabrikant Medische Hulpmiddelen 1
Leverancier Medische Hulpmiddelen
Leverancier Medische Hulpmiddelen
Legt met alle collega’s alle actuele productinformatie gestructureerd vast in:
GSDN
Levert de verzamelde product informatie real time uit aan :
Producten database
Producten database
Zorgaanbieder
Landelijk Implantaten Register
Beide partijen beschikken dan over identiek referentie bestand waarin alle op dat moment leverbare producten uniek (bar)gecodeerd en geïdentificeerd zijn opgenomen. Vanaf dit moment voldoet het versturen van de voor een implantatie toegepaste productcode aan de informatie behoefte van het LIR. Op basis van de unieke productID zijn nl alle relevante productdetails in de eigen productendatabase van het LIR beschikbaar.
Naast de rol in het kader van het LIR kan dit mechanisme ook grote voordelen voor de zorgaanbieder bieden op het gebied van logistiek en voorraadbeheer. Ook het bestellen van niet leverbare producten kan hiermee worden voorkomen.

---
Het LIR op basis van standaard productinformatie
Leverancier/Fabrikant Medische Hulpmiddelen
Leverancier Medische Hulpmiddelen
Leverancier Medische Hulpmiddelen
1 Legt met alle collega’s alle actuele productinformatie gestructureerd vast in:
GSDN
3: Bestelt product X:
2: Levert de verzamelde product informatie on-line real time aan :
Producten database
Producten database
Zorgaanbieder
Landelijk Implantaten Register
5 : Zorgverlener Scant Barcode en
Registreert Implantatie product X:
8 : Achterhalen productdetails
4: Zorgverlener implanteert
product X:
Implantaten database
EPD
7: Afschrift Implantatie
product X:
6: Afschrift Implantatie
product X:
patiënt

---
De GS1 Barcode
Sleutel tot
Naam van de Zorgaanbieder ( locatie )
Producttype van het implantaat
Naam van de Fabrikant van het implantaat
Unieke aanduiding van het implantaat ( UDI )
Productnaam van het implantaat
Lot_nummer (batch) van het implantaat
Serienummer van het implantaat
Datum implantatie
Datum explantatie van het implantaat
Datum overlijden van de cliënt

---
Even een voorbeeld uit de praktijk van iedere doe het zelver.. als je gaat behangen controleer of alle rollen hetzelfde batchnummer hebben.. alleen dan weet je zeker dat ze uit een en dezelfde productie gang komen en dat alle rollen exact dezelfde eigenschappen hebben ( kleur, rek enz )
De HIBC Barcode
Sleutel tot
Naam van de Zorgaanbieder ( locatie )
Producttype van het implantaat
Naam van de Fabrikant van het implantaat
Unieke aanduiding van het implantaat ( UDI )
Productnaam van het implantaat
Lot_nummer (batch) van het implantaat
Serienummer van het implantaat
Datum implantatie
Datum explantatie van het implantaat
Datum overlijden van de cliënt

---
Bron informatie: Zorg Informatie bouwstenen

---
De relevante zorginformatie bouwstenen
Medisch Hulpmiddel : basis voor product details alle berichten
Verrichting : basis voor zorgaanbieder voor melding implantatie en explantatie.
Patiënt : basis voor melding overlijden.
Patiënt
Medisch
Hulpmiddel
Verrichting

---
Verrichting als trigger voor de implantatie of explantatie
Datum Implantatie of Explantatie
Link naar betrokken Medisch Hulpmiddel
Basis implantatie of explantaties

---
Medisch hulpmiddel als resultaat van verrichting
UDI product
Basis Filter
inclusielijst

---
Patient als sleutel voor het overlijden.
Trigger en basis Overlijden

---
Berichttype : Implantatie
In de zorginformatiebouwsteen : OverdrachtVerrichting is een VerrichtingenType opgenomen hierin wordt aangegeven wat voor Verrichting heeft plaatsgevonden . Dit kan een implantatie, een revisie of een vervanging zijn. Dit wordt middels een CVB code aangegeven.
Bij deze verrichting wordt een referentie opgenomen naar een MedischHulpmiddel.
Een aantal nader gespecificeerde Snomed CT codes resulteren in een implantatie en een corresponderend Medisch Hulpmiddel. Deze vormen de basis voor een LIR Implantatie bericht.

---
Berichttype : Explantatie
In de zorginformatiebouwsteen : OverdrachtVerrichting is een VerrichtingenType opgenomen hierin wordt aangegeven wat voor Verrichting heeft plaatsgevonden . Dit kan een implantatie, een revisie of een vervanging zijn. Dit wordt middels een CVB code aangegeven.
Bij deze verrichting wordt een referentie opgenomen naar een MedischHulpmiddel.
Een aantal nader gespecificeerde Snomed CT codes resulteren in een explantatie en een corresponderend Medisch Hulpmiddel. Deze vormen de basis voor een LIR Explantatie bericht.

---
Berichttype : Overlijden
In de zorginformatiebouwsteen : Patiënt is een DatumOverlijden opgenomen hierin wordt aangegeven wanneer de patiënt is overleden.
Indien de datum overlijden wordt ingevuld dienen alle aan de patiënt relateerde MedischeHulpmiddelen opgenomen te worden in een LIR Overlijdensbericht.

---
Productinformatie
GS1 datasource:
  - O.b.v. Afspraken eenduidige coderingen medische hulpmiddelen ADC

---
Relevante Standaarden
GS1 GDSN:
  - https://www.gs1.nl/nieuws/nieuws/2017/ministerie-vws-edith-schippers-eenduidige-codering-medische-hulpmiddelen.
  - Uniforme en unieke Identificatie van producent en product.
  - Unieke Identificatie van instance van het product
  - Geen gebruikers interpretatie mogelijk.

---
De UDI als sleutel tot product gegevens:
Verpakt als Steriel (of steriliseren voor gebruik en hoe)
Additionele identificaties (UNSPC, RVG/RVH)
MRI veilig?
Voor enkel gebruik?
Bevat het Latex
Bevat het Menselijke stoffen
Indicatie directe identificatiemerken
Bewaarinstructies (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, speciaal)
Gebruikersinstructies
GMDN code
Per voorschrift of OTC?
Klinische afmetingen
Inhoud
GTIN
Eenduidig Omschrijving
THT-datum op verpakking
Versie or Model
Productiedatum
Vervaldatum
Kit of combinatie
Aantal per doos
Contactgegevens
Afmetingen en gewicht
Verpakkingstype
Besteleenheden (per doos/per artikel)
Brand Name
Type barcode

---
TechnischeBasis voor de berichtuitwisseling : HL7 FHIR…
FHIR is een standaard om digitaal gegevens uit te wisselen binnen en tussen zorginstellingen. FHIR® – Fast Healthcare Interoperability Resources (hl7.org/fhir) – is het nieuwste standaardenframework van HL7. FHIR combineert de beste eigenschappen van HL7 versie 2, HL7 versie 3 en CDA-productlijnen en bouwt op de nieuwste webstandaarden, met een sterke focus op implementatie.
Op dit moment maken we alleen gebruik van de technische basis van HL7 FHIR: JSON/REST.

---
Basis voor de berichtuitwisseling : HL7 FHIR
Enkele kernpunten m.b.t. FHIR zijn:​
  - Toepassing van bestaande webstandaarden: XML, JSON, HTTP, OAuth, etc.
  - Overzichtelijke specificaties, die kosteloos en zonder restricties zijn te gebruiken.
  - Een sterk op implementatie gerichte standaard – snel en eenvoudig om te implementeren.
  - Meerdere implementatiebibliotheken, vele voorbeelden beschikbaar om ontwikkeling te versnellen.
  - Hoge interoperabiliteit – basis-resources kunnen zo worden gebruikt, of worden uitgebreid met 'extensions'.
  - Ondersteuning voor RESTful-architecturen alsmede informatie-uitwisseling op basis van berichten of documenten.

---
Berichtuitwisseling
Het CIBG stelt een API op basis van JSON/REST beschikbaar waarop de zorgaanbieders hun LIR bericht kunnen posten.
Deze is op basis van dubbelzijdig SSL versleuteld middels het UZI certificaat.
De authenticatie wordt gebaseerd op het UZI certificaat.
Openingstijden zijn in principe 24/7 met support gedurende kantoor uren.

---
Connectiviteit
Omdat we voor HTTPS kiezen met gegarandeerde certificaten o.b.v. ( TLS 1.2) is verzending over het reguliere internet mogelijk zonder in de knoei te komen met BIV aspecten.
UZI Server Certificaat.
Ontwerp Schetsen Systeem-Systeem Koppeling ( Concept) Ruud Koreman CIBG
29-4-2019

---
Test URL’s LIR berichten
https://acceptatie.uzipas.lir.cibg.nl/api/epd/1/validation?swagger voor de interface
https://acceptatie.uzipas.lir.cibg.nl/api/epd/1/validation voor validatie van de api
https://acceptatie.uzipas.lir.cibg.nl/api/epd/1/registration voor de api zelf
Deze URL’s zijn alleen beschikbaar voor zorgaanbieders die een systeem-systeem koppeling willen implementeren en toegang tot deze omgeving hebben aangevraagd. Toegang kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar info.lir@minvws.nl.

---
Inclusielijst
Niet alle implantaten moeten aan het LIR worden aangeleverd.
Alleen die implantaten die op de z.g. inclusielijst zijn opgenomen.
De actuele versie van de inclusielijst is te vinden op : https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/referentielijsten/inclusielijst-lir/
Alleen de implantaten die in de genoemde producttypes vallen moeten worden aangemeld.